В соответствии с пунктом 6.2.2 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 31 октября 2025 года №217), 
АО «Росатом Возобновляемая энергия», являющееся организатором Открытого запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на Поставку оборудования системы постоянного тока, сообщает: 
Вопрос №1: 
Уважаемый Заказчик!

В ходе анализа технического задания (ТЗ) по закупке обращаем внимание на ряд требований, которые могут необоснованно ограничивать конкуренцию и количество участников закупки, что противоречит пункту 2 части 1 статьи 3 и пункту 6.1 Федерального закона № 223-ФЗ.
1. О габаритных размерах
В ТЗ установлены фиксированные габаритные размеры (либо узкие диапазоны), что существенно ограничивает возможность предложения эквивалентной продукции различных производителей. Незначительные отклонения в размерах не влияют на функциональные, эксплуатационные и качественные характеристики товара при условии сохранения способа монтажа, функционального назначения и совместимости с условиями эксплуатации.
2. О возможности предложения улучшенных характеристик
В документации отсутствует прямое указание на возможность предложения товаров с улучшенными характеристиками (например, большая световая отдача, увеличенный световой поток, более длительный срок службы). Отсутствие такой формулировки может привести к отклонению продукции, которая по своим параметрам объективно превосходит указанные в ТЗ требования. Кроме того, согласно СП 52.13330, предпочтение следует отдавать энергоэффективным источникам света, что делает допуск улучшенных характеристик соответствующим современным стандартам качества.
3. О дате изготовления продукции
Установленное требование к дате изготовления (узкий временной интервал) является избыточным. Документация уже содержит условие, что продукция должна быть новой и не бывшей в эксплуатации, а поставщик несет полную гарантийную ответственность. Дата производства сама по себе не влияет на эксплуатационные характеристики при соблюдении условий хранения, а ее чрезмерно узкое ограничение не обусловлено технологической необходимостью и может рассматриваться как ограничение конкуренции.

На основании изложенного просим:
Внести изменения в ТЗ в части габаритных размеров: установить допустимый диапазон отклонений (±15% от указанных значений) либо указать размеры в формате «не более / не менее» в разумных пределах.
Подтвердить возможность предложения эквивалентной продукции с улучшенными характеристиками и дополнить ТЗ формулировкой, например: «Допускается поставка эквивалентной продукции при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в техническом задании (аналоги)» или «Применение эквивалента возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам, установочным и присоединительным размерам и условиям применения не хуже требуемых в ТЗ».
Скорректировать требование к дате изготовления продукции, установив общий период, например: «Дата изготовления — не ранее 2025 года» или «Продукция на момент поставки должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее 12–24 месяцев до даты поставки».
В случае отказа по п. 3 просим разъяснить, каким образом установленное ограничение по дате изготовления влияет на качество, безопасность и эксплуатационные характеристики продукции.
Внесение данных изменений позволит обеспечить более широкий круг участников закупки, повысить уровень конкуренции и предложить Заказчику более эффективные и современные решения.
Надеемся на понимание, спасибо!

Ответ №1:
Добрый день!
Изучив Ваш запрос, сообщаем, что планируется внесение изменений в закупочную документацию в части технических характеристик. 
