В соответствии с пунктом 6.2.2 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 31 октября 2025 года №217), 
АО «Росатом Возобновляемая энергия», являющееся организатором Открытого запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на Поставку оборудования системы постоянного тока, сообщает: 
Вопрос №2: 
Уважаемый Заказчик!

В Том 2 Закупочной документации Техническая часть вы устанавливаете технические требования:

1.
По позиции №1:

Внутреннее сопротивление, не более: 7,7 мОм;

Длина: 290-291 мм;

Высота: 223 мм;

По данные требования к габаритным размерам и внутреннему сопротивлению походит только одна модель акб, на которую ссылается Заказчик (Ventura FT 12-55), и соответственно нет возможности предложить эквивалент, что является ограничением конкуренции и нарушением ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О защите конкуренции».

С целью снятия ограничения по данной процедуре, а также увеличения количества потенциальных участников, просьба внести изменения и указать:

Внутреннее сопротивление, не более: 8 мОм;

Длина: не менее 277 и не более 291 мм;

Высота: не менее 223 и не более 243 мм. 

2.
По позиции №2:

Номинальная ёмкость С10: 499 Ач.;

Длина: 147 мм;

Ширина: 208 мм;

Высота: 515 мм;

Просим обратить внимание, что указание точных значений не дает возможности предложить эквивалент (что данной закупкой предусмотрено!), что является ограничением конкуренции и нарушением ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О защите конкуренции». 

Для соблюдения честных условий конкуренции просьба внести изменения и указать допустимые диапазонные значения по вышеуказанным характеристикам:

Номинальная ёмкость С10: не менее 499 Ач.;

Длина: не менее 145 и не более 166 мм;

Ширина: не менее 205 и не более 208 мм;

Высота: не менее 505 и не более 515 мм.

Просьба внести изменения в закупочную документацию.
Ответ №2:
Добрый день!
Изучив Ваш запрос, сообщаем, что планируется внесение изменений в закупочную документацию в части технических характеристик. 
